**VI. Для опасных производственных объектов – АЗС (АГЗС).**

**1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | год |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | % |
| 1.3 | Соблюдение требований к профессиональной подготовке персонала [Р] |  | «да», «нет» |
| 1.4 | Проведение инструктажей персонала [Р] |  |

**2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] | | |
| 2.1.1. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения |  |
| 2.1.3. | Ручные средства пожаротушения |  |
| 2.1.4. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] | | |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] | | |
| 2.3.1. | План пожаротушения |  | «есть», «нет» |
| 2.3.2. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |

**3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] | | | | |
| 3.1.1. | Оповещение персонала объекта |  | «есть», «нет» | | |
| 3.1.2. | Оповещение МЧС России |  |
| 3.2. | Меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта [О, ЧС, ТР, Р] | | |  |
| 3.2.1. | Наличие технических средств защиты (ограничение или исключение доступа в помещения или зоны АЗС, не предназначенные для общего доступа или во внерабочее время) |  | «есть», «нет» |  |
| 3.2.2. | Наличие персонала, контролирующего порядок на АЗС |  |  |

**Источники информации**

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора

[Б] – бухгалтерия

[К] – отдел кадров

[О] – служба охраны

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор

[Р] – руководитель объекта

[Т] – технический отдел / главный инженер

[ТР] – технический руководитель объекта

[ЧС] – служба ГО ЧС

[Ю] – юридический отдел

***Примечания:***

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру.

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].